## Beaglebone
IP Beaglebone Black
Dispositivo
Sala | SERIALxxCON ID | IP Beaglebone | VLAN | Máscara | Tipo Equipamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | 10.128.101.101 | vlan 101 | /24 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.101.102 | vlan 101 | /24 | VAC - 4UHV | Booster | Booster | Anel
|  | 10.128.101.103 | vlan 101 | /24 |  |  |  |  | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.101.104 | vlan 101 | /24 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.101.105 | vlan 101 | /24 | ELP - FBP
|  | 10.128.101.106 | vlan 101 | /24 | MBTemp Booster | B1 | B2 | B3 | B4 | B5
|  | 10.128.101.107 |  | /16
|  | 10.128.101.108 |  | /16
2 |  | 10.128.102.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.102.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster | Booster
|  | 10.128.102.103 |  | /16 |  |  |  |  | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.102.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.102.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.102.106 |  | /16
|  | 10.128.102.107 |  | /16
|  | 10.128.102.108 |  | /16
3 |  | 10.128.103.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.103.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster | Anel | Anel
|  | 10.128.103.103 |  | /16
|  | 10.128.103.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.103.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.103.106 |  | /16 | MBTemp Booster | B6 | B7 | B8 | B9 | B10
|  | 10.128.103.107 |  | /16
|  | 10.128.103.108 |  | /16
4 |  | 10.128.104.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.104.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster | Anel | Anel
|  | 10.128.104.103 |  | /16
|  | 10.128.104.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.104.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.104.106 |  | /16
|  | 10.128.104.107 |  | /16
|  | 10.128.104.108 |  | /16
5 |  | 10.128.105.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.105.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster | Anel | Anel
|  | 10.128.105.103 |  | /16
|  | 10.128.105.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.105.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.105.106 |  | /16 | MBTemp Booster | B11 | B12 | B13 | B14 | B15
|  | 10.128.105.107 |  | /16
|  | 10.128.105.108 |  | /16
6 |  | 10.128.106.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.106.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster | Anel | Anel
|  | 10.128.106.103 |  | /16
|  | 10.128.106.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.106.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.106.106 |  | /16
|  | 10.128.106.107 |  | /16
|  | 10.128.106.108 |  | /16
7 |  | 10.128.107.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.107.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster | Anel | Anel
|  | 10.128.107.103 |  | /16
|  | 10.128.107.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.107.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.107.106 |  | /16 | MBTemp Booster | B16 | B17 | B18 | B19 | B20
|  | 10.128.107.107 |  | /16
|  | 10.128.107.108 |  | /16
8 |  | 10.128.108.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.108.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster | Anel | Anel
|  | 10.128.108.103 |  | /16
|  | 10.128.108.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.108.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.108.106 |  | /16
|  | 10.128.108.107 |  | /16
|  | 10.128.108.108 |  | /16
9 |  | 10.128.109.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.109.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster | Anel | Anel
|  | 10.128.109.103 |  | /16
|  | 10.128.109.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.109.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.109.106 |  | /16 | MBTemp Booster | B21 | B22 | B23 | B24 | B25
|  | 10.128.109.107 |  | /16
|  | 10.128.109.108 |  | /16
10 |  | 10.128.110.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.110.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster | Anel | Anel
|  | 10.128.110.103 |  | /16
|  | 10.128.110.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.110.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.110.106 |  | /16
|  | 10.128.110.107 |  | /16
|  | 10.128.110.108 |  | /16
11 |  | 10.128.111.101 |  | /16 | VAC - MKS
|  | 10.128.111.102 |  | /16 | VAC - 4UHV
|  | 10.128.111.103 |  | /16
|  | 10.128.111.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.111.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.111.106 |  | /16 | MBTemp Booster | B26 | B27 | B28 | B29 | B30
|  | 10.128.111.107 |  | /16
|  | 10.128.111.108 |  | /16
12 |  | 10.128.112.101 |  | /16 | VAC - MKS
|  | 10.128.112.102 |  | /16 | VAC - 4UHV
|  | 10.128.112.103 |  | /16
|  | 10.128.112.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.112.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.112.106 |  | /16
|  | 10.128.112.107 |  | /16
|  | 10.128.112.108 |  | /16
13 |  | 10.128.113.101 |  | /16 | VAC - MKS
|  | 10.128.113.102 |  | /16 | VAC - 4UHV
|  | 10.128.113.103 |  | /16
|  | 10.128.113.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.113.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.113.106 |  | /16 | MBTemp Booster | B31 | B32 | B33 | B34 | B35
|  | 10.128.113.107 |  | /16
|  | 10.128.113.108 |  | /16
14 |  | 10.128.114.101 |  | /16 | VAC - MKS
|  | 10.128.114.102 |  | /16 | VAC - 4UHV
|  | 10.128.114.103 |  | /16
|  | 10.128.114.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.114.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.114.106 |  | /16
|  | 10.128.114.107 |  | /16
|  | 10.128.114.108 |  | /16
15 |  | 10.128.115.101 |  | /16 | VAC - MKS
|  | 10.128.115.102 |  | /16 | VAC - 4UHV
|  | 10.128.115.103 |  | /16
|  | 10.128.115.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.115.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.115.106 |  | /16 | MBTemp Booster | B36 | B37 | B38 | B39 | B40
|  | 10.128.115.107 |  | /16
|  | 10.128.115.108 |  | /16
16 |  | 10.128.116.101 |  | /16 | VAC - MKS
|  | 10.128.116.102 |  | /16 | VAC - 4UHV
|  | 10.128.116.103 |  | /16
|  | 10.128.116.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.116.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.116.106 |  | /16
|  | 10.128.116.107 |  | /16
|  | 10.128.116.108 |  | /16
17 |  | 10.128.117.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.117.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster
|  | 10.128.117.103 |  | /16 |  |  |  | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.117.104 |  | /16 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.117.105 |  | /16 | ELP - FBP
|  | 10.128.117.106 |  | /16 | MBTemp Booster | B41 | B42 | B43 | B44 | B45
|  | 10.128.117.107 |  | /16
|  | 10.128.117.108 |  | /16
18 |  | 10.128.118.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.118.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster | Anel | Anel
|  | 10.128.118.103 |  | /16
|  | 10.128.118.104 |  | /16
|  | 10.128.118.105 |  | /16
|  | 10.128.118.106 |  | /16
|  | 10.128.118.107 |  | /16
|  | 10.128.118.108 |  | /16
19 |  | 10.128.119.101 |  | /16 | VAC - MKS | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.119.102 |  | /16 | VAC - 4UHV | Booster | Booster
|  | 10.128.119.103 |  | /16 |  |  |  | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.119.104 |  | /16
|  | 10.128.119.105 |  | /16
|  | 10.128.119.106 |  | /16 | MBTemp Booster | B46 | B47 | B48 | B49 | B50
|  | 10.128.119.107 |  | /16
|  | 10.128.119.108 |  | /16
20 |  | 10.128.120.101 | vlan 120 | /24 | VAC - MKS | LTB | Booster | Anel | Anel | Anel
|  | 10.128.120.102 | vlan 120 | /24 | VAC - 4UHV | LTB | LTB | Booster
|  | 10.128.120.103 | vlan 120 | /24 |  |  |  |  | Booster | Anel | Anel
|  | 10.128.120.104 | vlan 120 | /24 | ELP - DC LINK
|  | 10.128.120.105 | vlan 120 | /24 | ELP - FBP
|  | 10.128.120.106 |  | /16
|  | 10.128.120.107 |  | /16
|  | 10.128.120.108 |  | /16

## Switch
Switch Core 1 |  | IP Switch
vlan 1 | Linac | *.*.*.1 | Core
vlan 2 | TIC | *.*.*.10 | Padrão
vlan 101 | Sala 1 | *.*.*.11
vlan 102 | Sala 2
vlan 103 | Sala 3
vlan 104 | Sala 4
vlan 105 | Sala 5
vlan 106 | Sala 6
vlan 107 | Sala 7
vlan 108 | Sala 8
vlan 109 | Sala 9
vlan 110 | Sala 10
vlan 111 | Sala 11
vlan 112 | Sala 12
vlan 113 | Sala 13
vlan 114 | Sala 14
vlan 115 | Sala 15
vlan 116 | Sala 16
vlan 117 | Sala 17
vlan 118 | Sala 18
vlan 119 | Sala 19
vlan 120 | Sala 20

## VLAN
IP | Vlan | Tagged | Untagged
10.128.101.10 | 101 | A1-A2 | -
| 150 | A1, 3-6 | -
| 151 | A1, 3-6 | -
| 152 | A1, 3-6 | -
| 500 | A1-A2 | 17-18
| 501 | A1-A2 | 19-22
| 502 | A1-A2 | 23-24
10.128.101.10 | 1 | A1 | A2-A4
| 2 | A1 | 17-24
| 101 | A1 | 1-16
| 500 | - | -
| 501 | - | -
| 502 | - | -
10.128.118.10
10.128.118.11
10.128.120.10 | 1 | 7, A1 | A2-A4
| 2 | A1 | 1-16
| 119 | A1-A2 | -
| 120 | A1-A2 | -
| 150 | A1, 3-6 | -
| 151 | A1, 3-6 | -
| 152 | A1, 3-6 | -
| 500 | 7, A1-A2 | 17-18
| 501 | 7, A1-A2 | 19-22
| 502 | 7, A1-A2 | 23-24
10.128.120.11 | 1 | - | A1-A4
| 2 | - | -
| 120 | A1-A4 | 1-24
| 500 | - | -
| 501 | - | -
| 502 | - | -

## PVs Agilent 4UHV
IP | Setor | RS485 ID | Rack | Dispositivo | C1 | C2 | C3 | C4
| Booster | 1 | 1 | BO-RA01:VA-SIPC-01 | BO-01U:VA-SIP20-BG | BO-01D:VA-SIP20-BG | BO-01D:VA-SIP20-ED | BO-02U:VA-SIP20-BG
| Booster | 2 | 1 | BO-RA01:VA-SIPC-02 | BO-02U:VA-SIP20-ED | BO-02D:VA-SIP20-ED | BO-03U:VA-SIP20-BG | BO-03U:VA-SIP20-ED
| Booster | 1 | 2 | BO-RA02:VA-SIPC-01 | BO-03D:VA-SIP20-ED | BO-04U:VA-SIP20-BG | BO-04U:VA-SIP20-ED | BO-04D:VA-SIP20-ED
| Booster | 2 | 2 | BO-RA0:VA-SIPC-02 | BO-05U:VA-SIP20-BG | BO-05U:VA-SIP20-ED | BO-05D:VA-SIP20-ED | BO-RA0:VA-SIPC-02:C4
| Booster | 3 | 2 | BO-RA02:VA-SIPC-03 | BO-05D:VA-SIP300-RFC1 | BO-05D:VA-SIP300-RFC2 | BO-RA02:VA-SIPC-03:C3 | BO-RA02:VA-SIPC-03:C4
| Booster | 1 | 3 | BO-RA03:VA-SIPC-01 | BO-06U:VA-SIP20-BG | BO-06U:VA-SIP20-ED | BO-06D:VA-SIP20-ED | BO-07U:VA-SIP20-BG
| Booster | 2 | 3 | BO-RA03:VA-SIPC-02 | BO-07U:VA-SIP20-ED | BO-07D:VA-SIP20-ED | BO-08U:VA-SIP20-BG | BO-RA03:VA-SIPC-02:C4
| Booster | 1 | 4 | BO-RA04:VA-SIPC-01 | BO-08U:VA-SIP20-ED | BO-08D:VA-SIP20-ED | BO-09U:VA-SIP20-BG | BO-09U:VA-SIP20-ED
| Booster | 2 | 4 | BO-RA04:VA-SIPC-01 | BO-09D:VA-SIP20-ED | BO-10U:VA-SIP20-BG | BO-10U:VA-SIP20-ED | BO-10D:VA-SIP20-ED
| Booster | 1 | 5 | BO-RA05:VA-SIPC-01 | BO-11U:VA-SIP20-BG | BO-11U:VA-SIP20-ED | BO-11D:VA-SIP20-ED | BO-12U:VA-SIP20-BG
| Booster | 2 | 5 | BO-RA05:VA-SIPC-02 | BO-12U:VA-SIP20-ED | BO-12D:VA-SIP20-ED | BO-13U:VA-SIP20-BG | BO-13U:VA-SIP20-ED
| Booster | 1 | 6 | BO-RA06:VA-SIPC-01 | BO-13D:VA-SIP20-ED | BO-14U:VA-SIP20-BG | BO-14U:VA-SIP20-ED | BO-14D:VA-SIP20-ED
| Booster | 2 | 6 | BO-RA06:VA-SIPC-02 | BO-15U:VA-SIP20-BG | BO-15U:VA-SIP20-ED | BO-15D:VA-SIP20-ED | BO-RA06:VA-SIPC-02:C4
| Booster | 1 | 7 | BO-RA07:VA-SIPC-01 | BO-16U:VA-SIP20-BG | BO-16U:VA-SIP20-ED | BO-16D:VA-SIP20-ED | BO-17U:VA-SIP20-BG
| Booster | 2 | 7 | BO-RA07:VA-SIPC-02 | BO-17U:VA-SIP20-ED | BO-17D:VA-SIP20-ED | BO-18U:VA-SIP20-BG | BO-RA07:VA-SIPC-02:C4
| Booster | 1 | 8 | BO-RA08:VA-SIPC-01 | BO-18U:VA-SIP20-ED | BO-18D:VA-SIP20-ED | BO-19U:VA-SIP20-BG | BO-19U:VA-SIP20-ED
| Booster | 2 | 8 | BO-RA08:VA-SIPC-02 | BO-19D:VA-SIP20-ED | BO-20U:VA-SIP20-BG | BO-20U:VA-SIP20-ED | BO-20D:VA-SIP20-ED
| Booster | 1 | 9 | BO-RA09:VA-SIPC-01 | BO-21U:VA-SIP20-BG | BO-21U:VA-SIP20-ED | BO-21D:VA-SIP20-ED | BO-22U:VA-SIP20-BG
| Booster | 2 | 9 | BO-RA09:VA-SIPC-02 | BO-22U:VA-SIP20-ED | BO-22D:VA-SIP20-ED | BO-23U:VA-SIP20-BG | BO-23U:VA-SIP20-ED
| Booster | 1 | 10 | BO-RA10:VA-SIPC-01 | BO-23D:VA-SIP20-ED | BO-24U:VA-SIP20-BG | BO-24U:VA-SIP20-ED | BO-24D:VA-SIP20-ED
| Booster | 2 | 10 | BO-RA10:VA-SIPC-02 | BO-25U:VA-SIP20-BG | BO-25U:VA-SIP20-ED | BO-25D:VA-SIP20-ED | BO-RA10:VA-SIPC-02:C4
| Booster | 1 | 11 | BO-RA11:VA-SIPC-01 | BO-26U:VA-SIP20-BG | BO-26U:VA-SIP20-ED | BO-26D:VA-SIP20-ED | BO-27U:VA-SIP20-BG
| Booster | 2 | 11 | BO-RA11:VA-SIPC-02 | BO-27U:VA-SIP20-ED | BO-27D:VA-SIP20-ED | BO-28U:VA-SIP20-BG | BO-RA11:VA-SIPC-02:C4
| Booster | 1 | 12 | BO-RA12:VA-SIPC-01 | BO-28U:VA-SIP20-ED | BO-28D:VA-SIP20-ED | BO-29U:VA-SIP20-BG | BO-29U:VA-SIP20-ED
| Booster | 2 | 12 | BO-RA12:VA-SIPC-02 | BO-29D:VA-SIP20-ED | BO-30U:VA-SIP20-BG | BO-30U:VA-SIP20-ED | BO-30D:VA-SIP20-ED
| Booster | 1 | 13 | BO-RA13:VA-SIPC-01 | BO-31U:VA-SIP20-BG | BO-21U:VA-SIP20-ED | BO-31D:VA-SIP20-ED | BO-32U:VA-SIP20-BG
| Booster | 2 | 13 | BO-RA13:VA-SIPC-02 | BO-32U:VA-SIP20-ED | BO-32D:VA-SIP20-ED | BO-33U:VA-SIP20-BG | BO-33U:VA-SIP20-ED
| Booster | 1 | 14 | BO-RA14:VA-SIPC-01 | BO-33D:VA-SIP20-ED | BO-34U:VA-SIP20-BG | BO-34U:VA-SIP20-ED | BO-34D:VA-SIP20-ED
| Booster | 2 | 14 | BO-RA14:VA-SIPC-02 | BO-35U:VA-SIP20-BG | BO-35U:VA-SIP20-ED | BO-35D:VA-SIP20-ED | BO-RA14:VA-SIPC-02:C4
| Booster | 1 | 15 | BO-RA15:VA-SIPC-01 | BO-36U:VA-SIP20-BG | BO-36U:VA-SIP20-ED | BO-36D:VA-SIP20-ED | BO-37U:VA-SIP20-BG
| Booster | 2 | 15 | BO-RA15:VA-SIPC-02 | BO-37U:VA-SIP20-ED | BO-37D:VA-SIP20-ED | BO-38U:VA-SIP20-BG | BO-RA15:VA-SIPC-02:C4
| Booster | 1 | 16 | BO-RA15:VA-SIPC-01 | BO-38U:VA-SIP20-ED | BO-38D:VA-SIP20-ED | BO-39U:VA-SIP20-BG | BO-39U:VA-SIP20-ED
| Booster | 2 | 16 | BO-RA15:VA-SIPC-02 | BO-39D:VA-SIP20-ED | BO-40U:VA-SIP20-BG | BO-40U:VA-SIP20-ED | BO-40D:VA-SIP20-ED
| Booster | 1 | 17 | BO-RA17:VA-SIPC-01 | BO-41U:VA-SIP20-BG | BO-41U:VA-SIP20-ED | BO-41D:VA-SIP20-ED | BO-42U:VA-SIP20-BG
| Booster | 2 | 17 | BO-RA17:VA-SIPC-02 | BO-42U:VA-SIP20-ED | BO-42D:VA-SIP20-ED | BO-43U:VA-SIP20-BG | BO-43U:VA-SIP20-ED
| Booster | 1 | 18 | BO-RA18:VA-SIPC-01 | BO-43D:VA-SIP20-ED | BO-44U:VA-SIP20-BG | BO-44U:VA-SIP20-ED | BO-44D:VA-SIP20-ED
| Booster | 2 | 18 | BO-RA18:VA-SIPC-02 | BO-45U:VA-SIP20-BG | BO-45U:VA-SIP20-ED | BO-45D:VA-SIP20-ED | BO-RA18:VA-SIPC-02:C4
| Booster | 1 | 19 | BO-RA19:VA-SIPC-01 | BO-46U:VA-SIP20-BG | BO-46U:VA-SIP20-ED | BO-46D:VA-SIP20-ED | BO-47U:VA-SIP20-BG
| Booster | 2 | 19 | BO-RA19:VA-SIPC-02 | BO-47U:VA-SIP20-ED | BO-47D:VA-SIP20-ED | BO-48U:VA-SIP20-BG | BO-RA19:VA-SIPC-02:C4
| Booster | 1 | 20 | BO-RA20:VA-SIPC-01 | BO-48U:VA-SIP20-ED | BO-48D:VA-SIP20-ED | BO-49U:VA-SIP20-BG | BO-49U:VA-SIP20-ED
| Booster | 2 | 20 | BO-RA20:VA-SIPC-02 | BO-49D:VA-SIP20-ED | BO-50U:VA-SIP20-BG | BO-50U:VA-SIP20-ED | BO-50D:VA-SIP20-ED
| LTB | 3 | 20 | BO-RA20:VA-SIPC-03 | TB-01:VA-SIP20-BG | TB-01:VA-SIP20-ED | TB-02:VA-SIP20-BG | TB-02:VA-SIP20-MD
| LTB | 4 | 20 | BO-RA20:VA-SIPC-04 | TB-02:VA-SIP20-ED | TB-03:VA-SIP20-ED | TB-04:VA-SIP20-ED | BO-RA20:VA-SIPC-04:C4

## PVs MKS937b
IP | Setor | RS485 ID | Rack | Dispositivo | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | Configuracao
| Booster | 1 | 1 | BO-RA01:VA-VGC-01 | BO-01U:VA-CCG-BG | BO-RA01:VA-VGC-01:A2 | BO-04U:VA-CCG-BG | BO-RA01:VA-VGC-01:B2 | BO-01U:VA-PIR-BG | BO-04U:VA-PIR-BG | CC CC PR
| Booster | 1 | 2 | BO-RA02:VA-VGC-01 | BO-05D:VA-CCG-RFC | BO-RA02:VA-VGC-01:A2 | BO-06U:VA-CCG-ED | BO-RA02:VA-VGC-01:B2 | BO-05D:VA-PIR-RFC | BO-06U:VA-PIR-ED | CC CC PR
| Booster | 1 | 4 | BO-RA04:VA-VGC-01 | BO-09U:VA-CCG-BG | BO-RA04:VA-VGC-01:A2 | BO-11U:VA-CCG-ED | BO-RA04:VA-VGC-01:B2 | BO-09U:VA-PIR-BG | BO-11U:VA-PIR-ED | CC CC PR
| Booster | 1 | 5 | BO-RA05:VA-VGC-01 | BO-RA05:VA-VGC-01:A1 | BO-RA05:VA-VGC-01:A2 | BO-RA05:VA-VGC-01:B1 | BO-RA05:VA-VGC-01:B2 | BO-RA05:VA-VGC-01:C1 | BO-RA05:VA-VGC-01:C2
| Booster | 1 | 6 | BO-RA06:VA-VGC-01 | BO-14U:VA-CCG-BG | BO-RA06:VA-VGC-01:A2 | BO-16U:VA-CCG-ED | BO-RA06:VA-VGC-01:B2 | BO-14U:VA-PIR-BG | BO-16U:VA-PIR-ED | CC CC PR
| Booster | 1 | 7 | BO-RA07:VA-VGC-01 | BO-RA07:VA-VGC-01:A1 | BO-RA07:VA-VGC-01:A2 | BO-RA07:VA-VGC-01:B1 | BO-RA07:VA-VGC-01:B2 | BO-RA07:VA-VGC-01:C1 | BO-RA07:VA-VGC-01:C2
| Booster | 1 | 8 | BO-RA08:VA-VGC-01 | BO-19U:VA-CCG-BG | BO-RA08:VA-VGC-01:A2 | BO-21U:VA-CCG-ED | BO-RA08:VA-VGC-01:B2 | BO-19U:VA-PIR-BG | BO-21U:VA-PIR-ED | CC CC PR
| Booster | 1 | 9 | BO-RA09:VA-VGC-01 | BO-RA09:VA-VGC-01:A1 | BO-RA09:VA-VGC-01:A2 | BO-RA09:VA-VGC-01:B1 | BO-RA09:VA-VGC-01:B2 | BO-RA09:VA-VGC-01:C1 | BO-RA09:VA-VGC-01:C2
| Booster | 1 | 10 | BO-RA10:VA-VGC-01 | BO-24U:VA-CCG-BG | BO-RA10:VA-VGC-01:A2 | BO-26U:VA-CCG-ED | BO-RA10:VA-VGC-01:B2 | BO-24U:VA-PIR-BG | BO-26U:VA-PIR-ED | CC CC PR
| Booster | 1 | 11 | BO-RA11:VA-VGC-01 | BO-RA11:VA-VGC-01:A1 | BO-RA11:VA-VGC-01:A2 | BO-RA11:VA-VGC-01:B1 | BO-RA11:VA-VGC-01:B2 | BO-RA11:VA-VGC-01:C1 | BO-RA11:VA-VGC-01:C2
| Booster | 1 | 12 | BO-RA12:VA-VGC-01 | BO-29U:VA-CCG-BG | BO-RA12:VA-VGC-01:A2 | BO-31U:VA-CCG-ED | BO-RA12:VA-VGC-01:B2 | BO-29U:VA-PIR-BG | BO-31U:VA-PIR-ED | CC CC PR
| Booster | 1 | 14 | BO-RA14:VA-VGC-01 | BO-34U:VA-CCG-BG | BO-RA14:VA-VGC-01:A2 | BO-36U:VA-CCG-ED | BO-RA14:VA-VGC-01:B2 | BO-34U:VA-PIR-BG | BO-36U:VA-PIR-ED | CC CC PR
| Booster | 1 | 15 | BO-RA15:VA-VGC-01 | BO-RA15:VA-VGC-01:A1 | BO-RA15:VA-VGC-01:A2 | BO-RA15:VA-VGC-01:B1 | BO-RA15:VA-VGC-01:B2 | BO-RA15:VA-VGC-01:C1 | BO-RA15:VA-VGC-01:C2
| Booster | 1 | 16 | BO-RA16:VA-VGC-01 | BO-39U:VA-CCG-BG | BO-RA16:VA-VGC-01:A2 | BO-41U:VA-CCG-ED | BO-RA16:VA-VGC-01:B2 | BO-39U:VA-PIR-BG | BO-41U:VA-PIR-ED | CC CC PR
| Booster | 1 | 17 | BO-RA17:VA-VGC-01 | BO-RA17:VA-VGC-01:A1 | BO-RA17:VA-VGC-01:A2 | BO-RA17:VA-VGC-01:B1 | BO-RA17:VA-VGC-01:B2 | BO-RA17:VA-VGC-01:C1 | BO-RA17:VA-VGC-01:C2
| Booster | 1 | 18 | BO-RA18:VA-VGC-01 | BO-44U:VA-CCG-BG | BO-RA18:VA-VGC-01:A2 | BO-46U:VA-CCG-ED | BO-RA18:VA-VGC-01:B2 | BO-44U:VA-PIR-BG | BO-46U:VA-PIR-ED | CC CC PR
| Booster | 1 | 19 | BO-RA19:VA-VGC-01 | BO-47U:VA-CCG-ED | BO-RA19:VA-VGC-01:A2 | BO-49U:VA-CCG-BG | BO-RA19:VA-VGC-01:B2 | BO-47U:VA-PIR-ED | BO-49U:VA-PIR-BG | CC CC PR
| LTB | 1 | 20 | BO-RA20:VA-VGC-01 | TB-01:VA-CCG-ED | BO-RA20:VA-VGC-01:A2 | TB-04:VA-CCG-ED | BO-RA20:VA-VGC-01:B2 | TB-01:VA-PIR-BG | BO-RA20:VA-VGC-01:C2 | CC CC PR
| Booster | 2 | 20 | BO-RA20:VA-VGC-02 | BO-RA20:VA-VGC-02:A1 | BO-RA20:VA-VGC-02:A2 | BO-RA20:VA-VGC-02:B1 | BO-RA20:VA-VGC-02:B2 | BO-RA20:VA-VGC-02:C1 | BO-RA20:VA-VGC-02:C2 | CC CC PR

## PVs MBTemp
IP | Rack | ADDR | Dev | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8
10.128.101.106 | 1 | 1 | S1-MBTemp1 | S1-MBTemp1-CH1 | S1-MBTemp1-CH2 | S1-MBTemp1-CH3 | S1-MBTemp1-CH4 | S1-MBTemp1-CH5 | S1-MBTemp1-CH6 | S1-MBTemp1-CH7 | S1-MBTemp1-CH8
10.128.101.106 | 1 | 2 | S1-MBTemp2 | S1-MBTemp2-CH1 | S1-MBTemp2-CH2 | S1-MBTemp2-CH3 | S1-MBTemp2-CH4 | S1-MBTemp2-CH5 | S1-MBTemp2-CH6 | S1-MBTemp2-CH7 | S1-MBTemp2-CH8
10.128.101.106 | 1 | 3 | S1-MBTemp3 | S1-MBTemp3-CH1 | S1-MBTemp3-CH2 | S1-MBTemp3-CH3 | S1-MBTemp3-CH4 | S1-MBTemp3-CH5 | S1-MBTemp3-CH6 | S1-MBTemp3-CH7 | S1-MBTemp3-CH8
10.128.101.106 | 1 | 4 | S1-MBTemp4 | S1-MBTemp4-CH1 | S1-MBTemp4-CH2 | S1-MBTemp4-CH3 | S1-MBTemp4-CH4 | S1-MBTemp4-CH5 | S1-MBTemp4-CH6 | S1-MBTemp4-CH7 | S1-MBTemp4-CH8
10.128.101.106 | 1 | 5 | S1-MBTemp5 | S1-MBTemp5-CH1 | S1-MBTemp5-CH2 | S1-MBTemp5-CH3 | S1-MBTemp5-CH4 | S1-MBTemp5-CH5 | S1-MBTemp5-CH6 | S1-MBTemp5-CH7 | S1-MBTemp5-CH8

## Overview
Row Labels | Count of Setor | Row Labels | Count of Setor
(blank) | 43 | (blank) | 19
Booster | 41 | Booster | 18
(blank) |  | CC CC PR | 11
LTB | 2 | (blank) | 7
Grand Total | 43 | LTB | 1
|  | CC CC PR | 1
(blank)
(blank)
|  | Grand Total | 19

## Archive Agilent
Agilent 4UHV - Reading |  | Device | C1 | C2 | C3 | C4 | PV
:Model-Cte | :Current-Mon | BO-RA20:VA-SIPC-04 | TB-02:VA-SIP20-ED | TB-03:VA-SIP20-ED | TB-04:VA-SIP20-ED | TB-03:VA-SIP20-ED:C4 | BO-RA20:VA-SIPC-04:Model-Cte | Device
:SerialNumber-Cte | :Pressure-Mon | [5 empty] | BO-RA20:VA-SIPC-04:SerialNumber-Cte | Device
:FanTemperature-Mon | :Voltage-Mon | [5 empty] | BO-RA20:VA-SIPC-04:FanTemperature-Mon | Device
:Protect-Mon | :HVTemperature-Mon | [5 empty] | BO-RA20:VA-SIPC-04:Protect-Mon | Device
:Step-Mon | :ErrorCode-Mon | [5 empty] | BO-RA20:VA-SIPC-04:Step-Mon | Device
:Unit-RB | :SetErrorCode-Mon | [5 empty] | BO-RA20:VA-SIPC-04:Unit-RB | Device
:Unit-SP | :DeviceNumber-RB | [5 empty] | BO-RA20:VA-SIPC-04:Unit-SP | Device
:Mode-RB | [6 empty] | BO-RA20:VA-SIPC-04:Mode-RB | Device
:Mode-SP | [6 empty] | BO-RA20:VA-SIPC-04:Mode-SP | Device
[7 empty] | TB-02:VA-SIP20-ED:Current-Mon | C1
[7 empty] | TB-02:VA-SIP20-ED:Pressure-Mon | C1
[7 empty] | TB-02:VA-SIP20-ED:Voltage-Mon | C1
[7 empty] | TB-02:VA-SIP20-ED:HVTemperature-Mon | C1
[7 empty] | TB-02:VA-SIP20-ED:ErrorCode-Mon | C1
[7 empty] | TB-02:VA-SIP20-ED:SetErrorCode-Mon | C1
[7 empty] | TB-02:VA-SIP20-ED:DeviceNumber-RB | C1
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:Current-Mon | C2
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:Pressure-Mon | C2
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:Voltage-Mon | C2
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:HVTemperature-Mon | C2
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:ErrorCode-Mon | C2
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:SetErrorCode-Mon | C2
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:DeviceNumber-RB | C2
[7 empty] | TB-04:VA-SIP20-ED:Current-Mon | C3
[7 empty] | TB-04:VA-SIP20-ED:Pressure-Mon | C3
[7 empty] | TB-04:VA-SIP20-ED:Voltage-Mon | C3
[7 empty] | TB-04:VA-SIP20-ED:HVTemperature-Mon | C3
[7 empty] | TB-04:VA-SIP20-ED:ErrorCode-Mon | C3
[7 empty] | TB-04:VA-SIP20-ED:SetErrorCode-Mon | C3
[7 empty] | TB-04:VA-SIP20-ED:DeviceNumber-RB | C3
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:C4:Current-Mon | C4
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:C4:Pressure-Mon | C4
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:C4:Voltage-Mon | C4
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:C4:HVTemperature-Mon | C4
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:C4:ErrorCode-Mon | C4
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:C4:SetErrorCode-Mon | C4
[7 empty] | TB-03:VA-SIP20-ED:C4:DeviceNumber-RB | C4

## Archive MKS
MKS 937b Reading |  | Dispositivo | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | PV
:SerialNumber | :Pressure-Mon | BO-RA20:VA-VGC-02 | TB-01:VA-CCG-ED | BO-RA20:VA-VGC-02:A2 | TB-04:VA-CCG-ED | BO-RA20:VA-VGC-02:B2 | TB-01:VA-PIR-BG | BO-RA20:VA-VGC-02:C2 | BO-RA20:VA-VGC-02:SerialNumber
:CTLV | :Pressure-Mon-s | [7 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:CTLV
:ModuleType-A | :Enable-RB | [7 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:ModuleType-A
:ModuleType-B | :Enable-SP | [7 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:ModuleType-B
:ModuleType-C | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:ModuleType-C
:SensorType-A | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:SensorType-A
:SensorType-B | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:SensorType-B
:SensorType-C | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:SensorType-C
:Unit | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Unit
:UnitSp | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:UnitSp
:Relay1:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay1:SetpointStatus-Mon
:Relay2:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay2:SetpointStatus-Mon
:Relay3:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay3:SetpointStatus-Mon
:Relay4:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay4:SetpointStatus-Mon
:Relay5:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay5:SetpointStatus-Mon
:Relay6:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay6:SetpointStatus-Mon
:Relay7:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay7:SetpointStatus-Mon
:Relay8:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay8:SetpointStatus-Mon
:Relay9:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay9:SetpointStatus-Mon
:Relay10:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay10:SetpointStatus-Mon
:Relay11:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay11:SetpointStatus-Mon
:Relay12:SetpointStatus-Mon | [8 empty] | BO-RA20:VA-VGC-02:Relay12:SetpointStatus-Mon
TB-01:VA-CCG-ED:Pressure-Mon
TB-01:VA-CCG-ED:Pressure-Mon-s
TB-01:VA-CCG-ED:Enable-RB
TB-01:VA-CCG-ED:Enable-SP
BO-04U:VA-CCG-BG:Pressure-Mon
BO-04U:VA-CCG-BG:Pressure-Mon-s
BO-04U:VA-CCG-BG:Enable-RB
BO-04U:VA-CCG-BG:Enable-SP
TB-04:VA-CCG-ED:Pressure-Mon
TB-04:VA-CCG-ED:Pressure-Mon-s
TB-04:VA-CCG-ED:Enable-RB
TB-04:VA-CCG-ED:Enable-SP
BO-01U:VA-PIR-BG:Pressure-Mon
BO-01U:VA-PIR-BG:Pressure-Mon-s
BO-01U:VA-PIR-BG:Enable-RB
BO-01U:VA-PIR-BG:Enable-SP
TB-01:VA-PIR-BG:Pressure-Mon
TB-01:VA-PIR-BG:Pressure-Mon-s
TB-01:VA-PIR-BG:Enable-RB
TB-01:VA-PIR-BG:Enable-SP
BO-06U:VA-PIR-ED:Pressure-Mon
BO-06U:VA-PIR-ED:Pressure-Mon-s
BO-06U:VA-PIR-ED:Enable-RB
BO-06U:VA-PIR-ED:Enable-SP